华东理工大学徐汇校区南区地下管线探测要求

华东理工大学徐汇校区南区，宗地面积共计33805.21平方米，需进行地下管线的工程物探，查明整个校区地下管线情况。

校区范围见如下地形图中红色区域，具体物探范围以现场踏勘为准。

要求对地下管线的平面位置、高程等数据进行探测，根据相关勘察标准，以地下管线常规探查和管线精探相结合，并进行数据测绘。