二级单位采购报价表

| 采购人信息 | 采购单位（盖章） |  |  |  | 基建处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联 系 人 |  | 周传尧 |  |  |  | 联系电话 |  | 13916206270 |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  | 上海市徐汇区梅陇路130号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  | 奉贤校区研究生公寓投资控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购类别 |  | □货物 ☑服务 □工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 |  | 投资控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购方式 |  | □比选 □询价 □单一来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交货（或施工、服务）地点 |  |  |  |  |  |  | 交货（或施工、服务）期限 |  |  |  |  |  |
|  | “采购人信息”及“采购需求”由采购人填写并盖章后一起发至供应商，“供应商信息与报价”由供应商填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商信息与报价 | 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企 业 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质 保 期 |  |  |  |  |  |  |  | 是否进口 |  |  |  |  |
|  | 货物 （进关设备报外币） | 设备名称 |  | 产地 |  | 品牌/型号 |  |  | 单价 |  | 数量 | 合价 | 进关设备到岸地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □CIF □CIP |
|  | 注：供应商须另附满足采购需求并加盖公章的详细报价清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表（签字）：

供  应  商（盖章）：

报   价   时   间：            年    月    日

采  购  需  求

采购单位(盖章)

一、采购项目名称及数量

1.1 项目名称：奉贤校区研究生公寓投资控制

1.2 数量或服务期限：2024年06月01日 - 2026年12月31日

1.3 预算金额及最高限价：   100.8   万元

二、采购项目技术要求

1.主要技术参数、技术要求或施工内容；

研究生公寓投资控制发起采购，预算金额1008000元。

2.安装调试、验收、培训、质保期限、售后服务要求