二级单位采购报价表

| 采购人信息 | 采购单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联 系 人 |  | 单昕 |  |  |  | 联系电话 |  | 17701700579 |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  | 上海市徐汇区梅陇路130号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  | 徐汇校区南区公告栏、导向牌应急采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购类别 |  | □货物 ☑服务□工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购方式 |  | ☑比选 □询价 □单一来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交货（或施工、服务）地点 |  |  |  |  |  |  | 交货（或施工、服务）期限 |  |  |  |  |  |
|  | “采购人信息”及“采购需求”由采购人填写并盖章后一起发至供应商，“供应商信息与报价”由供应商填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商信息与报价 | 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企 业 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质 保 期 |  |  |  |  |  |  |  | 是否进口 |  |  |  |  |
|  | 货物 （进关设备报外币） | 设备名称 |  | 产地 |  | 品牌/型号 |  |  | 单价 |  | 数量 | 合价 | 进关设备到岸地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □CIF □CIP |
|  | 注：供应商须另附满足采购需求并加盖公章的详细报价清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表（签字）：

供  应  商（盖章）：

报   价   时   间： 年   月 日

采  购  需  求

采购单位(盖章)

一、采购项目名称及数量

1.1 项目名称：前期技术服务项目华东理工大学奉贤校区供电方案专项规划咨询

1.2 数量或服务期限：2024年09月28日 - 2024年10月31日

1.3 预算金额及最高限价：15万元

二、采购项目技术要求

1.主要技术参数、技术要求或施工内容；

规划范围	：规划范围为华东理工大学奉贤校区，面积0.9526平方公里。
工作内容：1、现状电网概况和分析；
2、电力负荷预测；
3、远期中压配电网规划；
4、道路电力排管规划；
5、用户站选择和定容；
6、奉贤校区电力扩容的规划图纸；

资质要求：工程设计电力行业专业工程专业乙级

2.安装调试、验收、培训、质保期限、售后服务要求